# Потенциальные источники пожара

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, которая наносит большие материальные потери и может привести к жертвам. Когда начинается возгорание, огонь несет опасность всему, что встречается на пути. Он может разрастись до огромных размеров и ликвидировать его самостоятельно будет невозможно. А если случилась беда необходимо своевременно сообщить в пожарно-спасательную службу. Другими словами - легче не допускать происшествий с огнем, чем бороться с их последствиями.

В современных домах и квартирах находится достаточно много источников потенциальной опасности, которые могут привести к возгоранию. К ним можно отнести все электроприборы, некачественную электропроводку, печи, непотушенные окурки и т.д.

В целях предупреждения пожаров следует соблюдать ряд правил:

- не перегружайте электросеть (не подключайте к одной розетке большое количество электроприборов);

- не оставляйте включенные электронагревательные приборы без присмотра;

- содержите в исправном состоянии выключатели, вилки, розетки электроснабжения и электроприборов;

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи горючих предметов и материалов;

- не храните в доме легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ацетон, керосин и др.), а имеющиеся в наличии вещества надо содержать в закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов и в недоступных для детей местах;

- не сушите белье над горячей плитой или печью;

- при курении соблюдайте осторожность, помните, курение в постели опасно.

Будьте всегда начеку – соблюдайте требования пожарной безопасности!