ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельского поселения  Ташелка м.р. Ставропольский Самарской области за 2020-2021г.г.

| №/№ | Наименование мероприятий | период проведения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | Исполнено |
| 2 | Прокладка трубопровода ул.Почтовая -580 метров | июнь-октябрь | Не исполнено, в связи с отсутствием финансирования. Запланировано прокладка трубопровода по ул. Почтовая 870 метров в 2022г. по программе «Содействие» |
| 3 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | Исполнено |
| 4 | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | Исполнено |
| 5 | Промывка сетей, хлорирование систем водоснабжения | по плану | Исполнено |
| 6 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения . | ежегодно (весна-осень) | Исполнено |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества питьевой воды | май, октябрь | Исполнено |
| 8 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | по мере необходимости в течение года | по мере необходимости в течение года |
| 9 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения Ремонт колодцев: с.Ташелка, ул.Менжинского,3,7; ул.Полевая,4; ул.Советская,12,15; с.Сосновка, ул.Заречная, 43; п.Менжинский, ул.Центральная,39. | по плану | Исполнено |
| 10 | Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин | июнь-октябрь | Исполнено |
| 11 | Контроль фактического потребления холодной воды абонентами | в течение всего периода | Исполнено |